Должностные лица заказчика привлечены к административной ответственности за неправомерное отклонение заявки от участия в аукционе

УФАС установило,  что заявка ООО «Альфа-Трейд» была отклонена заказчиком с нарушением Закона о контрактной системе
В ведомство поступила жалоба на действия заказчика — ГБУ РМЭ «Поликлиника № 1  г.  Йошкар-Олы»,  выразившееся в незаконном отклонении заявки от участия в аукционе на поставку медицинских изделий для забора крови.
Комиссия Марийского УФАС изучила заявку участника закупки и основания для отклонения заявки и установила,  что участником предложена к поставке «Игла для забора крови,  стандартная» конкретного размера (калибра)  21G  (0,8  х 38  мм),  цвет -  «зеленый»,  «Система для проведения забора крови/внутривенной инфузии» конкретного размера (калибра)  21G  (0,8  х 19  мм),  цвет -  «зеленый».
В протоколе аукционная комиссия заказчика сослалась на то,  что участник не указал конкретный оттенок зеленого цвета предлагаемого к поставке товара,  предусмотренный ГОСТом.  Согласно ГОСТу*  цветовой код иглы может быть «темно-зеленым»,  «бледно-зеленым»,  «желто-зеленым».  Цветовой код «зеленый» ГОСТом не предусмотрен,  в связи с этим заявка участника была отклонена.
Специалисты Марийского УФАС установили,  что отклонение заявки было неправомерным,  поскольку участник предложил к поставке товар определённого размера (калибра),  а цвет «зеленый»,  присутствующий в цветовых кодах других игл из перечня,  соответствует другим размерам.
Таким образом,  Марийское УФАС признало нарушение Закона о контрактной системе**  в действиях заказчика.  Члены аукционной комиссии заказчика привлечены к административной ответственности.
 
*  ГОСТ Р ИСО 6009-2020,  пункт 3  (https://docs.cntd.ru/document/1200174800)  
**  п.  8  ч.  12  ст.  48  Закона 44-ФЗ

2023-06-06  05:39:00