Решение заседания Комиссии по контролю в сфере размещения заказов по делу 02-04/01-14

Резолютивная часть решения объявлена на заседании Комиссии Марийского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов после перерыва 05  февраля 2014  года.  Текст решения в полном объеме изготовлен 05  февраля 2014  года.
Комиссия Марийского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов в составе:
Председатель Комиссии -  и.о.  заместителя руководителя – начальника отдела аналитической работы и контроля хозяйствующих субъектов;
члены Комиссии:
ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти;
специалист-эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти;
в присутствии представителей:
Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Республиканская клиническая больница» (далее – ГБУ РМЭ «РКБ»)
провела внеплановую проверку в отношении ГБУ РМЭ «РКБ» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку модуля климатизированного «чистое помещение»,
установила:
В Марийское УФАС России поступила жалоба общества с ограниченной ответственностью «НПО СтройМедСервис» (г.  Екатеринбург,  ул.  Бебеля,  д.  17,  оф.  306)  на положения документации открытого аукциона в электронной форме на поставку модуля климатизированного «чистое помещение»,  проводимого ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница».
В соответствии с частью 2  статьи 57  Федерального закона от 21  июля 2005  года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о размещении заказов)  жалоба на положение конкурсной документации,  документации об аукционе или извещения о проведении запроса котировок может быть подана участником размещения заказа до окончания срока подачи соответственно заявок на участие в конкурсе,  заявок на участие в аукционе,  котировочных заявок.  По истечении указанных в настоящей части сроков обжалование соответствующих действий (бездействия)  заказчика,  уполномоченного органа,  специализированной организации,  конкурсной,  аукционной или котировочной комиссии осуществляется только в судебном порядке.
Согласно пункту 3  части 1  статьи 59  Закона о размещении заказов жалоба,  поданная по истечении срока,  указанного в части 2  статьи 57  настоящего Федерального закона возвращается участнику размещения заказа.
Жалоба ООО «НПО СтройМедСервис» на действия государственного заказчика подана с нарушением положений,  указанных в части 2  статьи 57  Закона о размещении заказов,  в связи с чем возвращена.
Частью 5  статьи 17  Закона о размещении заказов установлено,  что внеплановая проверка осуществляется в случае поступления информации о нарушении законодательства Российской Федерации и (или)  иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов.
Согласно части 6  статьи 17  Закона о размещении заказов в случае поступления информации о совершении действия (бездействия),  содержащего признаки административного правонарушения,  уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти,  орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе осуществлять также внеплановые проверки при размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд,  нужд бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации или нужд муниципального бюджетного учреждения.
В результате внеплановой проверки,  оценки представленных доказательств и объяснений установлено следующее.
Приказом ГБУ РМЭ «РКБ» от 10.01.2013  䫥 создана едина комиссии ГБУ РМЭ «РКБ» по размещению заказов на поставки товаров,  оказание,  услуг,  в составе:  председатель комиссии,  заместитель председателя,  секретарь,  члены комиссии.
Приказом главного врача от 25.12.2013  㿊а определено осуществить размещение заказа на поставку модуля медицинского климатизированного (чистое помещение)  для операционной,  предоперационной,  в комплекте на общую сумму 64焀焀,00  руб.
25.12.2013  на сайте zakupki.gov.ru  ГБУ РМЭ «РКБ» опубликовано извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  (ᶨ)  на поставку модуля климатизированного «чистое помещение».
Начальная максимальная цена контракта составляет 64焀焀,00  (шестьдесят четыре миллиона руб.  00  коп.).
Электронная площадка для проведения аукциона -  http://www.sberbank-ast.ru.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:  16.01.2014  10:00.
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе:  20.01.2014.
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке:  㺗.01.2014.
Предметом открытого аукциона в электронной форме является поставка модуля климатизированного «чистое помещение».
Согласно техническому заданию заказчику требуется поставка,  монтаж и ввод в эксплуатацию монтируемого медицинского оборудования,  Модуля операционного с инженерным обеспечением,  предназначенного для модернизации помещений операционного блока на 7-м этаже корпуса ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» с целью увеличения их производительности и пропускной способности в соответствии с требованием и нормами ИСО 14001:2004  и ИСО 9001:2008  «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды» и соблюдения строгого зонирования внутренних помещений с разделением их на стерильную зону (операционные),  зону строгого режима (предоперационные,  помещения подготовки больного,  наркозные и другие помещения для которых предусматривается режим санитарного пропускника)  и шлюзование зоны общебольничного режима,  с целью обеспечения требований СанПин 2.1.3.2630-10.
В комплект поставки предусмотреть размещение следующих помещений в составе Модуля операционного:
-  операционная травматологическая (предусмотреть рентгензащиту);
-  операционная нейрохирургическая (предусмотреть рентгензащиту);
-  предоперационные;
-  соответствующие технологические и подсобные помещения (наркозные,  санпропускники,  материальные);
-  монтируемое медицинское оборудование (операционные столы,  операционные светильники,  консоли хирургические и анестезиологические);
-  инженерное обеспечение модуля климатизированного.
Так же данным техническим заданием установлены функциональные,  технические характеристики,  комплектация модуля.
Согласно письменным и устным пояснения представителей заказчика техническое задание никоим образом не ограничивает количество участников размещения данного заказа.
Под заявленные в настоящей документации требования подпадают как минимум 4  производителя медицинской техники («Block»,  «Maquet»,  «Berver»,  «Trumpf»),  которые могут поставить свою продукцию в рамках данного аукциона (либо по всему перечню оборудования,  либо поэлементно). 
В подтверждение данных доводов заказчиком представлены документы – буклеты медицинского оборудования («Block»,  «Maquet»,  «Berver»,  «Trumpf»)  с техническими характеристиками,  которые соответствуют требованиям технического задания.
Более того,  согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в данном аукционе подано 2  заявки.  Единая комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие требованиям,  установленным в документацией аукциона,  и приняла решение допустить к участию и признать участниками аукциона всех участников размещения заказа.
Участником размещения заказа 趦 предложен модуль операционный климатический «Variop» для оснащения 2-х операционных залов с вспомогательными помещениями,  производитель «МАКЕ ГмбХ&Ко.Кг»,  Германия,  2014  год.
Участником размещения заказа 醵 предложен модуль медицинский климатизированный стерильный «БЕРВЕР» для операционных палат и интенсивной терапии,  изготовитель – Berver  GmbH,  страна происхождения – ФРГ.
Следовательно,  техническое задание данного открытого аукциона не ограничивает количество участников размещения заказа и под заявленные в нем требования подпадают 2  и более модуля медицинский климатизированных.
Вместе с тем,  23.01.2014  на официальном сайте размещен протокол проведения аукциона ᶨ-2  от 23.01.2014,  согласно которому на аукцион не было подано ни одного ценового предложения.  В соответствии с частью 21  статьи 41.10  Закона о размещении заказов открытый аукцион признан несостоявшимся.
 

Как пояснили представители заказчика на заседании Комиссии Марийского УФАС России,  указанный протокол был опубликован оператором электронной площадки ошибочно.  Согласно информации из личного кабинета заказчика на электронной площадке произошел технический сбой,  в связи с чем проведение аукциона перенесено на 27.01.2014.
Согласно информации с электронной площадки,  аукцион состоялся 27.01.2014,  в торгах приняли участие 2  участника.

Так же протокол проведения аукциона ᶨ-3  опубликован на официальном сайте 27.01.2014.

 
На момент проведения внеплановой проверки контракт не заключен.
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 17  Закона о размещении заказов,  Административным регламентом,  утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012  № 498,  Комиссия
решила:
Нарушений требований Закона о размещении заказов со стороны ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку модуля климатизированного «чистое помещение» не выявлено.

2014-01-31  09:35:00